«Утверждаю»

Директор

МБОУ «Новокамалинская СОШ № 2»

Попова Наталья Борисовна

«19»  декабря2016 г.

Министерство образования Красноярского края

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новокамалинская средняя общеобразовательная школа № 2»

663952, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новокамала,

ул. 70 лет Октября, 21.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов и представляемых на них услуг в сфере образования.

2016 г

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

поэтапного повышения уровня доступности объекта и представляемых на

нем услуг в сфере образования для всех категорий инвалидов

1.	Пояснительная записка

1.	МБОУ «Новокамалинская СОШ № 2» расположена 663952, Красноярский край , Рыбинский район, с. Новокамала, ул. 70 лет Октября, 21.

Год основания учебного заведения - 1983

Учреждение является Муниципальной бюджетной образовательной организацией.  Основными видами деятельности организации является реализация:

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

-  адаптированных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями

здоровья

Школа действует на основании: Устава, утвержденного постановлением администрации Рыбинского района Красноярского края от 15.12.2014 г № 778 - п. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-Ф3, другими законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении среднего общего  образования, нормативными актами Министерства образования России.

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности школы соответствует требованиям, предусмотренным нормативно - правовыми документами и лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Школа является юридическим лицом на основании Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 24ЕК №157708 от 27 сентября 2011 года

Лицензия, государственная аккредитация

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством образования Красноярского края от 15.06.2015 г регистрационный номер 8049-л, срок действия: бессрочно. Свидетельство об аккредитации регистрационный номер 4336 от 02.06.2015 г. действительно до 20.05.2023 года.

Условия доступности услуг

Территория, прилегающая к зданиям школы условно доступна для всех категорий инвалидов. Вход на территорию не оборудован доступными элементами информации об учреждении. Отсутствует тактильная информации перед входом (предупреждающая). Нет указателей направления движении, выполняющих направляющую функцию. Нет оборудованной для инвалидов автостоянки. Нет оборудованных мест отдыха.

Вход в здание условно доступен для всех, кроме инвалидов передвигающихся на колясках. Отсутствие пандуса делает вход в здания для инвалидов колясочников недоступным. Информация об учреждении не продублирована рельефно. На входе во все структурные подразделения и головной корпус колледжа отсутствует, предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы) визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности), тактильная (в виде тактильных предупредительных полос). Лестницы не дублируется пандусом или другими подъемными устройствами, нет разделительного поручня. Нет контрастной окраски первой и последней ступеней. Стеклянные двери не обозначены с помощью контрастных маркеров: полос, желтых кругов или цветных логотипов и т.п. Не установлены плавные доводчики. На входных площадках не оборудована кнопка вызова персонала учреждения.

В частичной доступности пути движения по зданиям, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов с нарушением зрения и инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов по зрению нет тактильной информации, направляющих поручней, контрастной маркировки крайних ступеней лестничных маршей в соответствии с нормативными требованиями, контрастной маркировки стеклянных полотен дверей. Отсутствует комплексная информация о путях и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений. Отсутствует дублирование информации тактильными средствами. Для инвалидов передвигающихся на колясках отсутствует возможность подъема на 2 этаж здания. Не оборудованы специально для этой категории запасные выходы.

Зоны целевого назначения, в данном случае это помещения для групповых занятий, актовые залы, библиотеки, спортзалы, столовые, находятся в условной доступности для всех категорий инвалидов (при необходимости будет организована ситуационная помощь). В актовых залах нет пандуса для выхода на сцену, не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках инвалидов, с нарушением зрения и слуха. Для инвалидов с нарушением зрения на всех зонах отсутствует тактильная информация, тактильные направляющие и предупреждающие полосы, направляющие поручни.

Санитарно-гигиенические помещения не доступны для инвалидов. Нет специально оборудованной универсальной кабины. Нет стационарных, откидных, опорных поручней, нет крючков, держателей для костылей.

Для обеспечения доступности на объекте для всех категорий инвалидов нужно:

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, вход в здание и движению по зданию технически невозможно, поэтому необходимо оборудовать нормативным пандусом. Для обеспечения доступности верхних этажей техническое решение невозможно . Для подъема на сцену в зрительном зале необходимо оборудовать нормативный пандус. Выделить в библиотеке, в столовой, в актовом зале специальные места.

Для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется

установка разделительного поручня на наружной лестнице, нормативных поручней на лестницах в здании.

Для инвалидов с нарушением зрения требуется комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветов и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе на прилегающей территории, дублирования основной информации рельефно- точечным шрифтом и акустической информацией.

Для инвалидов с нарушениями слуха, необходимо выделить в актовом зале не менее 5% специально оборудованных мест, с возможностью усиления звука. Оборудовать помещение светодиодными табло для дублирования голосовой информации. Оснастить объект визуальными указателями, пиктограммами, необходимой текстовой информацией.

Для всех категорий инвалидов Провести ремонтные работы и обустройство всех функциональных зон объекта в соответствии с нормативными требованиями.